[image: http://crimea-biz.com/upload/iblock/043/02.gif]
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2024 год 				№ 154		с. Красногвардейское

[bookmark: _Hlk162009088]Об утверждении топливно-энергетического баланса Красногвардейского сельского за 2023 год

	В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», руководствуясь Уставом Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым, администрация Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс Красногвардейского сельского поселения за 2023 год согласно приложений к настоящему постановлению. 
[bookmark: _Hlk94093821]2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Советского района Республики Крым (http://sovmo.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Красногвардейское сельское поселение, а также на информационном стенде в здании администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Красногвардейское, ул. 60 лет Советской Армии, д.3.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Председатель Красногвардейского сельского совета – глава
администрации Красногвардейского сельского поселения
Советского района Республики Крым				Л.Н. Шкурина




Топливно-энергетический баланс
Красногвардейского сельского поселения за 2023 год

Раздел I.  Порядок формирования топливно-энергетического баланса

1. Топливно-энергетический баланс Красногвардейского сельского поселения содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Красногвардейского сельского поселения и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.
2. Баланс составляется в форме таблиц по образцу согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах. Прогнозный баланс разрабатывается с учётом межтопливной конкуренции, сценарных условий по ценам на топливно-энергетические ресурсы с использованием информации о фактических балансах за предыдущие периоды и информации, влияющей в прогнозных годах на количественные показатели поставок, потребления и распределения топливно-энергетических ресурсов. 
3. Основанием для разработки и формирования топливо-энергетического баланса Красногвардейского сельского поселения является: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
4. Информационное сопровождение, в предоставлении соответствующих показателей составления топливно-энергетического баланса Красногвардейского сельского поселения, при заполнении строк и граф баланса осуществлялось на основании данных предоставленных организациями Красногвардейского сельского поселения.
5. Топливно-энергетический баланс Красногвардейского сельского поселения формируется в единых энергетических единицах - единицах условного топлива (далее - т.у.т). Для пересчета топливо-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в т.у.т. единица натуральных показателей, в которых исчисляются ТЭР (1 тонна, тыс.куб.м, тыс.кВт*ч, кал) умножается на коэффициент пересчёта в условное топливо в соответствии с  фактической калорийности ТЭР.
6. Топливно-энергетический баланс Красногвардейского сельского поселения (приложение № 1-6) состоит из групп данных по видам энергетических ресурсов, которые формируются на основе однопродуктовых энергетических балансов по соответствующим периодам. 





Раздел II. Анализ топливно-энергетического баланса

10. В состав Красногвардейского сельского поселения входят 3 населенных пункта (с. Красногвардейское, с. Лоховка, с. Лучевое). 
11. Система централизованного отопления на территории Красногвардейского сельского поселения отсутствует.
 В таких населенных пунктах как с. Красногвардейское, с. Лоховка, с. Лучевое, население самостоятельно заготавливает дрова для нужд печного отопления жилых помещений.
12. При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.



































Приложение №1
 к Топливно-энергетическому балансу
Красногвардейского сельского поселения за 2023 год 

	
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
субъекта Российской Федерации, муниципального образования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Уголь
	Природный газ
	Прочее твердое топливо 
	Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)
	Атомная энергия
	Электрическая энергия
	Тепловая энергия 
	Всего

	 
	 
	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Производство энергетических ресурсов
	1
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	Ввоз
	2
	_
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	-

	Вывоз
	3
	 
	_
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Изменение запасов
	4
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	Статистическое расхождение
	6
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Производство электрической энергии
	7
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производство тепловой энергии
	8
	 
	 
	 
	 
	-
	 -
	6.19
	6.19

	Теплоэлектростанции
	8,1
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Котельные
	8,2
	_
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8,3
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Преобразование энергетических ресурсов
	9
	 
	_
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Переработка нефти
	9,1
	 
	_
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Переработка газа
	9,2
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Обогащение угля
	9,3
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Собственные нужды
	10
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Потери при передаче
	11
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	-
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	-
	0

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Промышленность
	14
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Продукт 1
	14,1
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	...
	...
	 
	...
	...
	-
	-
	 
	 
	0

	Продукт N
	14.N
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Прочая промышленность
	 
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	
	
	 
	-
	 
	
	
	 
	 
	0

	Строительство
	15
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Транспорт и связь
	16
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Железнодорожный
	16,1
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Трубопроводный
	16,2
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Автомобильный
	16,3
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Прочий
	16,4
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Сфера услуг
	17
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0

	Население
	18
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-

	Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды
	19
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 
	0







	Приложение №2
 к Топливно-энергетическому балансу
Красногвардейского сельского поселения за 2023 год 


	КОЭФФИЦИЕНТЫ
ПЕРЕВОДА В ТОННЫ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

	
	
	

	Виды топливно-энергетических ресурсов
	Единицы измерения
	Коэффициенты пересчета в условное топливо

	Уголь каменный
	т
	0,768

	Уголь бурый
	т
	0,467

	Рядовой уголь месторождений:
	 
	 

	Уголь донецкий
	т
	0,876

	Уголь кузнецкий
	т
	0,867

	Уголь карагандинский
	т
	0,726

	Уголь подмосковный
	т
	0,335

	Уголь воркутинский
	т
	0,822

	Уголь интинский
	т
	0,649

	Уголь челябинский
	т
	0,552

	Уголь свердловский
	т
	0,33

	Уголь башкирский
	т
	0,264

	Уголь нерюнгринский
	т
	0,987

	Уголь якутский
	т
	0,751

	Уголь черемховский
	т
	0,752

	Уголь хакасский
	т
	0,727

	Уголь канско-ачинский
	т
	0,516

	Уголь тувинский
	т
	0,906

	Уголь магаданский
	т
	0,701

	Уголь экибастузский
	т
	0,628

	Сланцы горючие
	т
	0,3

	Торф топливный
	т
	0,34

	Дрова для отопления
	куб. м
	0,266

	Нефть, включая газовый конденсат
	т
	1,43

	Газ горючий природный (естественный)
	тыс. куб. м
	1,154

	Кокс металлургический
	т
	0,99

	Брикеты угольные
	т
	0,605

	Брикеты и полубрикеты торфяные
	т
	0,6

	Мазут топочный
	т
	1,37

	Мазут флотский
	т
	1,43

	Топливо печное бытовое
	т
	1,45

	Керосин для технических целей
	т
	1,47

	Керосин осветительный
	т
	1,47

	Газ горючий искусственный коксовый
	тыс. куб. м
	0,57

	Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой
	тыс. куб. м
	1,5

	Газ сжиженный
	тыс. куб. м
	1,57

	Топливо дизельное
	т
	1,45

	Топливо моторное
	т
	1,43

	Бензин автомобильный
	т
	1,49

	Бензин авиационный
	т
	1,47

	Топливо для реактивных двигателей
	т
	1,47

	Нефтебитум
	т
	1,35

	Газ горючий искусственный доменный
	тыс. куб. м
	0,43

	Электрическая энергия
	тыс. кВт*ч
	0,123

	Тепловая энергия
	Гкал
	0,1486

	Электрическая энергия гидравлических станций
	тыс. кВт*ч
	0,123

	Электрическая энергия атомных станций
	тыс. кВт*ч
	0,123


Приложение №2
 к Топливно-энергетическому балансу
Красногвардейского сельского поселения за 2023 год 


	
Однопродуктовый топливно-энергетический баланс субъекта (газ)
Российской Федерации, муниципального образования

	
	
	
	

	 
	 
	Отчетный год
	Прогнозный год

	Строки топливно-энергетического баланса
	Номер строк баланса
	Вид ТЭР
	Вид ТЭР

	Производство энергетических ресурсов
	1
	 
	 

	Ввоз
	2
	-
	-

	Вывоз
	3
	 
	 

	Изменение запасов
	4
	 
	 

	Потребление первичной энергии
	5
	 
	 

	Статистическое расхождение
	6
	 
	 

	Производство электрической энергии
	7
	0
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	6.19
	0

	Теплоэлектростанции
	8,1
	0
	0

	Котельные
	8,2
	0
	-

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8,3
	 
	 

	Преобразование энергетических ресурсов
	9
	0
	0

	Переработка нефти
	9,1
	0
	0

	Переработка газа
	9,2
	0
	0

	Обогащение угля
	9,3
	0
	0

	Собственные нужды
	10
	0
	0

	Потери при передаче
	11
	0
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	 
	 

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	 
	 

	Промышленность
	14
	 
	 

	Продукт 1
	14,1
	 
	 

	Продукт M
	14.M
	 
	 

	Прочая промышленность
	 
	 
	 

	Строительство
	15
	 
	 

	Транспорт и связь
	16
	 
	 

	Железнодорожный
	16,1
	 
	 

	Трубопроводный
	16,2
	 
	 

	Автомобильный
	16,3
	 
	 

	Прочий
	16,4
	 
	 

	Сфера услуг
	17
	 
	 

	Население
	18
	
	

	Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды
	19
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